|  | - Świdnik 21.03.2014 r. |
| --- | --- |

## Wg rozdzielnika

(otrzymują wszyscy ujawnieni uczestnicy przetargu)

Dotyczy zadania:

Przebudowa i termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Świdniku

W związku z otrzymanym zapytaniem od jednego oferentów dotyczącym materiałów przetargowych po ich przeanalizowaniu Zamawiający zgodnie z art. 38 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz .U. z 2013 r , poz. 709 z późn. zm./; informuje:

Treść zapytania Nr 1

Czy w zakres robót objęty przedmiotem zamówienia wchodzą izolacje przeciwwilgociowe i termiczne ścian zewnętrznych piwnic segmentu A stykających się z gruntem oraz murów fundamentowych segmentu B i C ? Jeśli tak to prosimy o wskazanie pozycji w przedmiarze robót.

Treść zapytania Nr 2

Czy wymiana drzwi D3 – zejście do piwnicy oraz wykonanie nadproża z kątownika L60x40x6 wchodzi w zakres zamówienia?

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Treść odpowiedzi na zapytanie Nr 1

Nie, w zakres robót objętych przedmiotem zamówienia nie wchodzą izolacje przeciwwilgociowe i termiczne ścian zewnętrznych piwnic segmentu A stykających się z gruntem oraz murów fundamentowych segmentu B i C.

Treść odpowiedzi na zapytanie Nr 2

Nie , w zakres robót objętych przedmiotem zamówienia nie wchodzi wymiana drzwi D3 – zejście do piwnicy oraz wykonanie nadproża z kątownika L60x40x6.

Pozostała treść materiałów przetargowych pozostaje bez zmian.

z poważaniem